## 갑지
설 계 서 용 지
담 당 |  | 확 인 |  | 팀 장 | 2026 년 4 월 일 설 계
2026학년도
| 공 사 명 : |  | 대명캠퍼스 주변전실 노후 고압차단기 교체
| 설 계 금 액 : |  | 금 원(금 원)

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 대명캠퍼스 주변전실 고압차단기 교체
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 6%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 경 비 | #REF!
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.75%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3% | 1억이상 건설공사
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노+관급자재비) * 3.11% | 도급+도급자관급 2천만원이상 건설공사
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 13.14%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 3%
CH |  |  | 환 경 보 전 비
CS |  |  | [ 소 계 ] | #REF!
S1 | 계 |  |  | #REF!
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | #REF! | 계 * 3%
D2 | 이 윤 |  |  | #REF! | (노무비+경비+일반관리비) * 10%
작 업 부 산 물
D9 | 공 급 가 액 |  |  | #REF!
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | #REF! | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | #REF!
DH | 관 급 공 사
S2 | 총 공 사 비 |  |  | #REF!

## 내역서
내 역 서
공사명 : 대명캠퍼스 주변전실 고압차단기 교체
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
진공차단기(VCB) | 7.2KV 12.5KA 1,250A(VL-06E25LA13) 제어커넥터, 인입핸들 LVB-06E-25A/12-1A2C 호환 | 대 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | VM-1
진공차단기(VCB) | 7.2KV 25KA 1,250A(VL-06E25A13) 제어커넥터, 인입핸들 LVB-06E-25D/12-1A2B 호환 | 대 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | VM-6
진공차단기(VCB) | 7.2KV 12.5KA 630A(VL-06E13B06) 제어커넥터, 인입핸들 LVB-06E-13A/06 1A2A 호환 | 대 | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 | VM3~5 VM7~8
고압진공전자접초기(VC) | 3.3KV 200A DC 110V | 대 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | C-1
한류형 파워퓨즈 | LEL-3/6G-100 | 개 | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0
고압진공전자접초기(VC) | 3.3KV 200A DC 110V | 대 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | C-2
한류형 파워퓨즈 | LEL-3/6G-75 | 개 | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0
디지털전력량계 | PT 110V 5A(1급 3상3선식) | EA | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | VM-5
장비철거 | VCB, VC, 전력량계등 | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡재료비 | 부속자재 2% | 식 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0
노무비 | 고압케이블전공 | 인 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0