## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
[ [RISE 1-2]튜링연구소 실험실 환경 고도화 구축공사 ] |  |  |  |  | 금액: 일금 영원정()
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 | A | 8
A10 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0 |  |  | 100 | 직 접 재 료 비 | 0 | 55188833 | 55188833 | 0 | 20120321 | ZZ0000100000
A20 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0 |  |  | 110 | 간 접 재 료 비 | 0 |  | 0 | 0 |  | YZA001000000
AZZ |  |  | [ 소 계 ] | 0 |  |  | 190 | [ 소 계 ] | 0 | A10+A20-A30 | 55188833 | 0 |  | YZS001000000
B10 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0 |  |  | 200 | 직 접 노 무 비 | 0 | 50900450 | 50900450 | 0 |  | ZZA000100000
B20 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비* 6% |  | 210 | 간 접 노 무 비 | 6 | B10*%% | 3054027 | 0 |  | ZZA000200000
BZZ |  |  | [ 소 계 ] | 0 |  |  | 290 | [ 소 계 ] | 0 | B10+B20 | 53954477 | 0 |  | YZS002000000
C30 |  | 경 비 | 산출경비(기계경비) | 0 |  |  | 3100 | 산출경비(기계경비) | 0 | 182711 | 182711 | 0 |  | ZZB000100000
C90 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비*3.56% | 모든 건설공사 | 3300 | 산 재 보 험 료 | 3.56 | BZZ*%% | 1920779 | 0 |  | ZZB110100000
CA0 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01% | [7등급+7등급미만] 130억 미만 ~ 81억(고시금액) 이상 | 3400 | 고 용 보 험 료 | 1.01 | BZZ*%% | 544940 | 0 |  | ZZB120100000
CB0 |  |  | 국민 건강 보험료 | 2216730 | 직접노무비* 3.595% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | 3500 | 국민 건강 보험료 | 3.595 | B10*%% | 1829871 | 0 |  | ZZB130100000
CC0 |  |  | 국민 연금 보험료 | 2928920 | 직접노무비 * 4.75% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | 3600 | 국민 연금 보험료 | 4.75 | B10*%% | 2417771 | 0 |  | ZZB140100000
CD0 |  |  | 노인장기요양보험료 | 291278 | 건강보험료* 13.14% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | 3750 | 노인장기요양보험료 | 13.14 | CB0*%% | 240445 | 0 |  | ZZB130200000
CH0 |  |  | 산업안전보건관리비 | 4143159 | (재료비+직노+도급자관급) * 3.11% | 5억미만, 일반건설공사(갑) | 3900 | 산업안전보건관리비 | 3.11 | (AZZ+B10+Q10/1.1)*%% | 3299376 | 0 |  | ZZB300100000
CQ0 |  |  | 환경보전비 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.3% |  | 4600 | 환경보전비 | 0.3 | (AZZ+B10+C30)*%% | 318815 | 0 |  | ZZB700100000
CT0 |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비)* 3% |  | 4700 | 기 타 경 비 | 3 | (AZZ+BZZ)*%% | 3274299 | 0 |  | ZZB400100000
CT1 |  |  | 석면피해구제분담금 | 0 | 노무비* 0.006% |  | 0 | 석면피해구제분담금 | 0.006 | BZZ*%% | 3237 | 0 |  | ZZB120200000
CT2 |  |  | 임금채권부담금 | 0 | 노무비* 0.09% |  | 0 | 임금채권부담금 | 0.09 | BZZ*%% | 48559 | 0 |  | ZZB120300000
CZZ |  |  | [ 소 계 ] | 9580087 |  |  | 9910 | [ 소 계 ] | 0 | C20+C30+C60+C70+C90+CA0+CB0+CC0+CD0+CE0+CE1+CH0+CH1+CH2+CH3+CH4+CQ0+CT0+CU0+CV0+CW0 | 14029007 | 0 |  | YZS003000000
DZZ | 계 |  |  | 9580087 |  |  | 900710 | 계 | 0 | AZZ+BZZ+CZZ | 123172317 | 0 |  | YZS004000000
E10 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 3% |  | 900810 | 일 반 관 리 비 | 3 | DZZ*%% | 3695169 | 0 |  | ZZC000100000
E20 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 10% |  | 900820 | 이 윤 | 10 | (BZZ+CZZ+E10)*%% | 7167865 | 0 |  | ZZD000100000
F70 | 폐기물처리비 | [5 empty] | 0 | 폐기물처리비 | 0 | 4958910 | 4958910 | 0 |  | ZZD000700000
P10 | 공 급 가 액 | [5 empty] | 900900 | 공 급 가 액 | 0 | DZZ+E10+E20+CE1+F40+F10+F60 | 134035351 | 0 |  | YZD007000000
P20 | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10% |  | 900920 | 부 가 가 치 세 | 10 | P10*%% | 13403535 | 0 |  | ZZF000100000
P30 | 도 급 액 | [5 empty] | 900990 | 도 급 액 | 0 | P10+P20 | 147438886 | 0 |  | YZD014000000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ [RISE 1-2]튜링연구소 실험실 환경 고도화 구축공사 ]
품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 건축공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 | 100000
0101 4층 튜링연구소 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 | 168107
010101 가설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 | 168108 |  | ▶바로가기
010102 금속공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 | 168109 |  | ▶바로가기
010103 창호및유리공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 | 168110 |  | ▶바로가기
010104 목공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 | 168111 |  | ▶바로가기
010105 미장/도장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 | 168112 |  | ▶바로가기
010106 수장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 | 168113 |  | ▶바로가기
010107 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 | 168114 |  | ▶바로가기
010108 폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합산제외 | 010108 | 168115 | 6 | ▶바로가기
0102 4층 실험실,수면실 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 | 295889
010201 가설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010201 | 295890 |  | ▶바로가기
010202 금속공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010202 | 295891 |  | ▶바로가기
010203 수장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010203 | 295892 |  | ▶바로가기
010204 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010204 | 295893 |  | ▶바로가기
010205 폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합산제외 | 010205 | 295894 | 6 | ▶바로가기
0103 3층 남,여화장실 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 | 348872
010301 가설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010301 | 348873 |  | ▶바로가기
010302 금속공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010302 | 348874 |  | ▶바로가기
010303 창호및유리공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010303 | 383761 |  | ▶바로가기
010304 조적공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010304 | 3488750 |  | ▶바로가기
010305 방수공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010305 | 3488760 |  | ▶바로가기
010306 타일공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010306 | 34887700 |  | ▶바로가기
010307 도장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010307 | 34887710 |  | ▶바로가기
010308 석공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010308 | 34887800 |  | ▶바로가기
010309 부대공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010309 | 34887900 |  | ▶바로가기
010310 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010310 | 348880000 |  | ▶바로가기
010311 폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 합산제외 | 010311 | 3488810000 | 6 | ▶바로가기
02 기계설비공사 |  |  | 1
0201 환기설치공사 |  |  | 1
0202 위생도기 및 배관설치공사 |  |  | 1
0203 냉난방설치공사 |  |  | 1
0204 부대공사 |  |  | 1
0205 폐기물처리공사 |  |  | 1 | [8 empty] | 합산제외
[ 합 계 ] | 건축공사+기계설비공사 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
공 종 별 내 역 서
[ [RISE 1-2]튜링연구소 실험실 환경 고도화 구축공사 ]
품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | SEQNO | ITEMSEQNO | 일위 | 단산 | 자재 | 산근 | 손료적용 | 손료저장 | 적용률 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 메모장 | 조정률
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 가설공사 | 4층 튜링연구소
건축물 현장정리 | 목조, 철골조, 조적조 | M2 | 94
준공청소 |  | M2 | 94
이동식강관말비계 | 3단6m, 3개월 | 대 | 2
시스템비계 설치 및 해체(인력/외부) | 10m이하, 3개월(발판2열)-계단설치해체비포함 | M2 | 23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010102 금속공사 | 4층 튜링연구소
경량철골천장틀 | m-BAR, H:1m이상(인써트무) | M2 | 63
경량벽체신설 (DW1) | STUD 100형/24K50T 그라스울 충진/THK12 합판 1PLY(단면)/THK9.5 석고보드 2PLY(단면) | M2 | 42
경량벽체신설 (DW2) | 100형스터드+24K50T그라스울충진+9.5T석고보드1PLY(양면) | M2 | 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010103 창호및유리공사 | 4층 튜링연구소
GSD1(양개형 강화도어,고정유리 및 후레임신설) | 4250*2240, 창호도기준, 사인물포함 | 개소 | 1
GSD2(양개형 강화도어,고정유리 및 후레임신설) | 4000*2240, 창호도기준, 사인물포함 | 개소 | 1
WD1(양개형 ABS도어) | 1800*2240, 창호도기준, 사인물포함 | 개소 | 1
GSWD1(편개형 슬라이딩도어,고정유리 및 후레임신설) | 2450*2340,창호도기준 | 개소 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010104 목공사 | 4층 튜링연구소
복도천정 바탕합판설치 | 30*30소송목구조틀/9T합판 1PLY | M2 | 28
복도 이중천정제작(코너라운드형) | 바탕합판면위+12TM.D.F & 벽체틀+4T 라운드합판 3P | M | 35
복도 코너라운드 게이트설치 | 30*30소송목구조틀/15T M.D.F 1PLY(양면), 단면 마감판설치(THK4 라운드합판 3PLY) | 개소 | 2
중앙계단실천정 보수 | 기존 테두리면철거후, 30*30소송목구조틀/9.5T석고보드 2PLY | M2 | 11
단면마감판설처 | 라운드합판3PLY(W:30,각재틀 보강설치포함) | M | 5
복도 소화전벽면 장식마감A | 랜덤두께, 도면참조 | 개소 | 1
복도 소화전벽면 장식마감B | 랜덤두께, 도면참조 | 개소 | 1
천정몰딩설치 | 계단형몰딩/지정 기성래핑마감 | M | 19
창가측 상부벽면 감싸기 | 30*30소송목구조틀+9T합판1P+9.5T석고1P | M2 | 5
벽체틀 설치 | 30×30 @450×450 | M2 | 87
벽, MDF붙임 | 중밀도섬유판, THK9×1PLY | M2 | 56
벽, MDF붙임 | 중밀도섬유판, THK12×1PLY | M2 | 29
벽, MDF붙임 | 중밀도섬유판, THK15×1PLY | M2 | 11
벽, MDF붙임 | 중밀도섬유판, THK30×1PLY | M2 | 8
벽면장식판설치 | 30*30소송목구조틀/9.5T석고보드1P/9T M.D.F1P+필름마감 | M2 | 25
도배,도장 바탕벽면설치 | 30*30소송목구조틀/9.5T석고보드2P | M2 | 63
휴게의자설치 | 좌판,등받이포함+필름마감 | 개소 | 1
걸레받이설치 | THK9 M.D.F / 필름마감 | M | 47
상부벽면감싸기 | 30*30소송목구조틀/THK9 합판 1PLY | M2 | 5
점검구 | AL(컬러), 450×450mm | 조 | 10
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010105 미장/도장공사 | 4층 튜링연구소
일부들뜸부위 미장보수 | 바탕정리 및 자재비(고강도)+시공비포함 | M2 | 15
바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | 내부, 2회, 1급, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010106 수장공사 | 4층 튜링연구소
마이텍스설치 | 12T, 시공비포함 |  | 9
석고판나사못붙임(바탕용,천장) | 일반9.5mm×2PLY | M2 | 21
석고판나사못붙임(바탕용,벽) | 일반9.5mm×1PLY | M2 | 16
방염실크도배 | 디아망 동등이상제품, 초배지 및 시공비외 일체 | M2 | 52
인테리어필름(창호리폼포함) | Z:in , 0.42 x 1220mm NW (방염 프리미엄우드) | M2 | 270
롤스크린 | 무지방염 | M2 | 16
데코타일붙임 | 600*600*3.0mm (에코노플러스 동등이상) | M2 | 94
논슬립설치 | 자재비+시공비포함 | M | 3
창대석설치 | 12T, W:170 | M | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010107 철거공사 | 4층 튜링연구소
경량 구조틀 철거 |  | M2 | 63
석고판 해체 | 천장 | M2 | 63
철재루버철거 |  | M2 | 12
파벽돌철거 | 벽체, 건식 | M2 | 77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010108 폐기물처리비 | 4층 튜링연구소
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 10
혼합건설폐기물 상차비 및 운반비 | 16톤 암롤트럭, 35km | TON | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010201 가설공사 | 4층 실험실,수면실
건축물 현장정리 | 목조, 철골조, 조적조 | M2 | 31
준공청소 |  | M2 | 31
이동식강관말비계 | 3단6m, 3개월 | 대 | 2
시스템비계 설치 및 해체(인력/외부) | 10m이하, 3개월(발판2열)-계단설치해체비포함 | M2 | 23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010202 금속공사 | 4층 실험실,수면실
경량철골천장틀 | M-BAR,일부자재재사용 | M2 | 13
경량벽체신설 | STUD 100형/24K50T 그라스울 충진/THK9.5석고보드2PLY(양면) | M2 | 23
GSW 01 | 2300*1200, 창호도기준, 사인물포함 | 개소 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010203 수장공사 | 4층 실험실,수면실
마이텍스설치 | 12T, 시공비포함 |  | 31
천정 기성 래핑몰딩설치 | W:30, 9T M.D.F+필름마감 | M | 31
걸레받이 설치 | W:50, 9T M.D.F+필름마감 |  | 31
방염실크도배 | 디아망 동등이상제품, 초배지 및 시공비외 일체 | M2 | 78
데코타일붙임 | 600*600*3.0mm (에코노플러스 동등이상) | M2 | 31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010204 철거공사 | 4층 실험실,수면실
경량 구조틀 철거 |  | M2 | 13
흡음텍스 해체 | 해체재 재사용 안함 | M2 | 31
걸레받이 및 몰딩류 철거 | H=100, T=12 | M | 63
경량벽체 철거 |  | M2 | 23
벽지 철거 | 벽 | M2 | 78
카페트 및 비닐 시트류 철거 |  | M2 | 31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010205 폐기물처리비 | 4층 실험실,수면실
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 3
혼합건설폐기물 상차비 및 운반비 | 16톤 암롤트럭, 35km | TON | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010301 가설공사 | 3층 남,여화장실
건축물 현장정리 | 목조, 철골조, 조적조 | M2 | 25
준공청소 |  | M2 | 25
이동식강관말비계 | 1단2m, 3개월 | 대 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010302 금속공사 | 3층 남,여화장실
경량철골천장틀 | CLIP-BAR, H:1m이상(인써트무) | M2 | 25
열경화성수지천장재 | 열경화성수지천장재, SMC, 600×300×1.2T 설치비포함 | M2 | 25
AL몰딩설치(L형) | 15*15*1.0mm | M | 29
입구 바닥 단차부위 재료분리대설치 | 1.2T스텐절곡설치 | M | 2
코너 스텐재료분리대설치 | 1.2T스텐절곡설치 | M | 18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010303 창호및유리공사 | 3층 남,여화장실
SSD1~2 | 870*2670,창호도기준,사인물포함 | 개소 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010304 조적공사 | 3층 남,여화장실
0.5B조적쌓기 | 벽돌+부자재+시공비포함 | M2 | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010305 방수공사 | 3층 남,여화장실
시멘트 액체방수 바름 | 수직부 | M2 | 42
시멘트 액체방수 바름 | 바닥 | M2 | 25
우레탄방수(비노출) | 방수바탕처리 + 벽 1mm | M2 | 42
우레탄방수(비노출) | 방수바탕처리 + 바닥 3mm | M2 | 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010306 타일공사 | 3층 남,여화장실
벽면 도기질타일붙임 | 300*600, 부자재+시공비포함 | M2 | 84
바닥 자기질타일붙임 | 300*300, 부자재+시공비포함 | M2 | 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010307 도장공사 | 3층 남,여화장실
유성페인트 롤러칠 | 철재면, 2회. 1급 | M2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010308 석공사 | 3층 남,여화장실
인조대리석 | 12mm,오로라 동등이상제품 | M2 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010309 부대공사 | 3층 남,여화장실
유리형 에칭 소변칸막이 | 설치비포함 | EA | 2
큐비클칸막이 | 도면기준, 하드웨어 외 일체포함 | M2 | 33
세면대 하부장설치 | 아연각관+도어포함 | M | 3
타원형 간접거울 | 조명 및 설치비포함 | EA | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010310 철거공사 | 3층 남,여화장실
경량 구조틀 철거 |  | M2 | 25
열경화수지천장판 철거 |  | M2 | 25
타일 철거 | 벽체 | M2 | 76
타일 철거 | 바닥 | M2 | 25
큐비클칸막이철거 |  | M2 | 33
창호철거(소운반품포함) |  | M2 | 5
일체형 세면대철거 | 거울포함 | EA | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
010311 폐기물처리비 | 3층 남,여화장실
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 5
혼합건설폐기물 상차비 및 운반비 | 16톤 암롤트럭, 35km | TON | 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
1-1.환기설치공사
환풍기(천정형) | 3.5CMM*30W(250*250) | 대 | 4
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 33(구 VG2), ∮100mm | M | 5
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 33(구 VG2), ∮125mm | M | 13
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 4
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮125mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 6
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮125*∮100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 4
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮125mm, PVC C.O., DTS | 개 | 2
공조덕트 | 공조덕트, 플렉시블, 알루미늄, ∮100mm | M | 4
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮100mm | 개 | 8
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 4
일반행거(달대볼트) | D125 | 개소 | 6
구멍뚫기(코어드릴) | D150, 콘크리트 300mm, 벽 | 개소 | 2
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 0
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]
1-2.위생도기 및 배관설치공사
대변기 | 양변기, KSC910(F/V) | 조 | 6
소변기 | KSU 312, 트랩탈착식, 센서내장형 | 조 | 3
세면기 | KS L1050B, S/L | SET | 3
수채 | 소제용수채, 2구멍 | 조 | 1
화장지걸이 | 화장지걸이, 휴지걸이 | 개 | 6
비누대 | 비누대 | EA | 3
점보케이스 | ABS | 개 | 6
위생용품수거함 | KCM-2000 이상 | 개 | 3
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, ∮20mm | M | 18
일반배관용스테인리스강관 | 일반배관용스테인리스강관, K형, ∮25mm | M | 6
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 엘보90°, SP | 개 | 18
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 엘보90°, SP | 개 | 2
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*13mm, 티, SP | 개 | 8
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*20mm, 티, SP | 개 | 3
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 캡, SP | 개 | 6
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 캡, SP | 개 | 1
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*19.1mm, K-유니언, SP | 개 | 2
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13*12.7mm, 암어댑터소켓, SP | 개 | 9
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*19.1mm, 암어댑터소켓, SP | 개 | 2
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*25.4mm, 암어댑터소켓, SP | 개 | 6
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*19.1mm, 숫어댑터소켓, SP | 개 | 6
볼밸브 | 볼밸브, ∮20mm*0.98MPa, 수동식, STS | 개 | 2
감압밸브 | 감압밸브, ∮20mm*0.98MPa, 냉온수, 나사 | 개 | 2
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 5t*D20 | M | 17
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 5t*D25 | M | 5
절연행가(달대볼트) | D20 | 개소 | 1
절연행가(달대볼트) | D25 | 개소 | 1
저소음 AS파이프 | 저소음 AS파이프, D50 | M | 4
저소음 AS파이프 | 저소음 AS파이프, D75 | M | 5
저소음 AS파이프 | 저소음 AS파이프, D100 | M | 7
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1
저소음 AS파이프이음관 | 저소음 AS파이프이음관, 50mm, 90˚엘보 | 개 | 3
저소음 AS파이프이음관 | 저소음 AS파이프이음관, 75mm, 90˚엘보 | 개 | 3
저소음 AS파이프이음관 | 저소음 AS파이프이음관, 75mm, 45˚엘보 | 개 | 1
배수용주철이형관 | 배수용주철이형관, ∮50mm, 노허브, 커플링 | 개 | 3
배수용주철이형관 | 배수용주철이형관, ∮75mm, 노허브, 커플링 | 개 | 3
일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 3
일반행거(달대볼트) | D80 | 개소 | 4
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 6
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 | 3
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 150mm | 개소 | 3
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 0
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]
1-3.냉난방설치공사
냉난방공조공사 | RPUW062S2(9)S, 냉난방실외기, 6HP | 대 | 1
냉난방공조공사 | R-W0520C2S, 냉난방실내기, 1.5HP | 대 | 2
냉난방공조공사 | RNW0601A2S, 냉난방실내기, 2.0HP | 대 | 1
냉난방공조공사 | PFP-WA0UB, 4WAY 듀얼베인판넬 (블랙) | 개 | 1
냉난방공조공사 | 중앙제어기, ACP | 개 | 1
냉난방공조공사 | PREMTB200, 유선리모컨 | 개 | 3
냉난방공조공사 | PBL-1601H2, 분기관 | 개 | 2
냉난방공조공사 | 동배관(보온재포함), 6.35 | M | 6
냉난방공조공사 | 동배관(보온재포함), 9.52 | M | 15
냉난방공조공사 | 동배관(보온재포함), 12.7 | M | 6
냉난방공조공사 | 동배관(보온재포함), 15.88 | M | 15
냉난방공조공사 | PVC(보온재포함), 25 | M | 25
냉난방공조공사 | 실내통신선(리모컨선 및 CD관포함) | M | 80
냉난방공조공사 | 배관커버 및 주름자바라 | M | 7
냉난방공조공사 | R-410, 냉매 | KG | 5
냉난방공조공사 | 실외기 받침대 | 개 | 1
철거공 | 일반공사 직종 | 인 | 3
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 6
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 2
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 3
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]
1-4.부대공사
디퓨져이설 |  | 식 | 6
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 6
급수급탕배관 철거 | D20, 보온재포함 | M | 17
급수급탕배관 철거 | D25, 보온재포함 | M | 5
오배수배관 철거 | 주철관, D50 | 개소 | 4
오배수배관 철거 | 주철관, D75 | 개소 | 6
오배수배관 철거 | 주철관, D100 | 개소 | 6
전기온수기 이설 |  | 대 | 2
양변기 철거 |  | 개소 | 6
소변기 철거 |  | 개소 | 3
세면기 철거 |  | 개소 | 3
수채 철거 |  | 개소 | 1
벽부형환풍기 철거 |  | 대 | 2
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 1
[ 합 계 ]
2.폐기물처리공사
건설폐기물수집운반비(상차비) | 24톤 덤프트럭, 건설폐재류 | TON | 1
건설폐기물수집운반비(운반비) | 24톤 덤프트럭, 건설폐재류, 30KM | TON | 1
폐자재처리수수료 | 혼합건설폐기물(불연성95%이상) | TON | 1
[ 합 계 ]