## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
[ [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사 ] |  |  |  |  | 금액: 일금 영원정(원)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 | A | 8
A10 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0 |  |  | 100 | 직 접 재 료 비 | 0 | 154802581 | 154802581 | 0 | 20120321 | ZZ0000100000
A20 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0 |  |  | 110 | 간 접 재 료 비 | 0 |  | 0 | 0 |  | YZA001000000
AZZ |  |  | [ 소 계 ] | 0 |  |  | 190 | [ 소 계 ] | 0 | A10+A20-A30 | 154802581 | 0 |  | YZS001000000
B10 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0 |  |  | 200 | 직 접 노 무 비 | 0 | 118958117 | 118958117 | 0 |  | ZZA000100000
B20 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비* 6% |  | 210 | 간 접 노 무 비 | 6 | B10*%% | 7137487 | 0 |  | ZZA000200000
BZZ |  |  | [ 소 계 ] | 0 |  |  | 290 | [ 소 계 ] | 0 | B10+B20 | 126095604 | 0 |  | YZS002000000
C30 |  | 경 비 | 산출경비(기계경비) | 0 |  |  | 3100 | 산출경비(기계경비) | 0 | 188828 | 188828 | 0 |  | ZZB000100000
C90 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비*3.56% | 모든 건설공사 | 3300 | 산 재 보 험 료 | 3.56 | BZZ*%% | 4489003 | 0 |  | ZZB110100000
CA0 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01% | [7등급+7등급미만] 130억 미만 ~ 81억(고시금액) 이상 | 3400 | 고 용 보 험 료 | 1.01 | BZZ*%% | 1273565 | 0 |  | ZZB120100000
CB0 |  |  | 국민 건강 보험료 | 4564246 | 직접노무비* 3.595% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | 3500 | 국민 건강 보험료 | 3.595 | B10*%% | 4276544 | 0 |  | ZZB130100000
CC0 |  |  | 국민 연금 보험료 | 6030645 | 직접노무비 * 4.75% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | 3600 | 국민 연금 보험료 | 4.75 | B10*%% | 5650510 | 0 |  | ZZB140100000
CD0 |  |  | 노인장기요양보험료 | 599741 | 건강보험료* 13.14% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | 3750 | 노인장기요양보험료 | 13.14 | CB0*%% | 561937 | 0 |  | ZZB130200000
CH0 |  |  | 산업안전보건관리비 | 9711203 | (재료비+직노+도급자관급) * 3.11% | 5억미만, 일반건설공사(갑) | 3900 | 산업안전보건관리비 | 3.11 | (AZZ+B10+Q10/1.1)*%% | 8513957 | 0 |  | ZZB300100000
CQ0 |  |  | 환경보전비 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.3% |  | 4600 | 환경보전비 | 0.3 | (AZZ+B10+C30)*%% | 821848 | 0 |  | ZZB700100000
CT0 |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비)* 3% |  | 4700 | 기 타 경 비 | 3 | (AZZ+BZZ)*%% | 8426945 | 0 |  | ZZB400100000
CT1 |  |  | 석면피해구제분담금 | 0 | 노무비* 0.006% |  | 0 | 석면피해구제분담금 | 0.006 | BZZ*%% | 7565 | 0 |  | ZZB120200000
CT2 |  |  | 임금채권부담금 | 0 | 노무비* 0.09% |  | 0 | 임금채권부담금 | 0.09 | BZZ*%% | 113486 | 0 |  | ZZB120300000
CZZ |  |  | [ 소 계 ] | 20905835 |  |  | 9910 | [ 소 계 ] | 0 | C20+C30+C60+C70+C90+CA0+CB0+CC0+CD0+CE0+CE1+CH0+CH1+CH2+CH3+CH4+CQ0+CT0+CU0+CV0+CW0 | 34203137 | 0 |  | YZS003000000
DZZ | 계 |  |  | 20905835 |  |  | 900710 | 계 | 0 | AZZ+BZZ+CZZ | 315101322 | 0 |  | YZS004000000
E10 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 3% |  | 900810 | 일 반 관 리 비 | 3 | DZZ*%% | 9453039 | 0 |  | ZZC000100000
E20 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 6% |  | 900820 | 이 윤 | 10 | (BZZ+CZZ+E10)*%% | 16975178 | 0 |  | ZZD000100000
F70 | 폐기물처리비 | [5 empty] | 0 | 폐기물처리비 | 0 | 7171409 | 7171409 | 0 |  | ZZD000700000
P10 | 공 급 가 액 | [5 empty] | 900900 | 공 급 가 액 | 0 | DZZ+E10+E20+CE1+F40+F10+F60 | 341529539 | 0 |  | YZD007000000
P20 | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10% |  | 900920 | 부 가 가 치 세 | 10 | P10*%% | 34152953 | 0 |  | ZZF000100000
P30 | 도 급 액 | [5 empty] | 900990 | 도 급 액 | 0 | P10+P20 | 375682492 | 0 |  | YZD014000000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사 ]
품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 건축공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 | 100000
0101 가설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 | 100001 |  | ▶바로가기
0102 미장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 | 100002 |  | ▶바로가기
0103 금속공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 | 100003 |  | ▶바로가기
0104 창호및유리공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0104 | 100004 |  | ▶바로가기
0105 목공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105 | 100005 |  | ▶바로가기
0106 도장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0106 | 100006 |  | ▶바로가기
0107 수장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0107 | 100007 |  | ▶바로가기
0108 기타공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0108 | 100008 |  | ▶바로가기
0109 부대공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0109 | 100009 |  | ▶바로가기
0110 철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0110 | 100010 |  | ▶바로가기
0111 폐기물처리비 |  |  | 1 | [8 empty] | 합산제외 | 0111 | 190020 | 6 | ▶바로가기
02 기계설비공사 |  |  | 1
1-1.환기설치공사 |  |  | 1
1-2.부대공사 |  |  | 1
1-3.냉난방설치공사 |  |  | 1
2.폐기물처리비 |  |  | 1 | [8 empty] | 합산제외
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
공 종 별 내 역 서
[ [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사 ]
품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | SEQNO | ITEMSEQNO | 일위 | 단산 | 자재 | 산근 | 손료적용 | 손료저장 | 적용률 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 메모장 | 조정률
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 가설공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
현장정리/대소운반 및 준공청소 |  | M2 | 690
가설칸막이 및 이동동선보양 | 샌드위치패널,도어포함(철거비포함),바닥보양 | 식 | 1
이동식강관말비계 | 1단2m, 3개월 | 대 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0102 미장공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
바닥 미장보수 | 자재비,시공비포함(시스템폭스설치로인한 바닥 미장보수포함) | M2 | 43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0103 금속공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
알루미늄등박스설치 | 코브몰딩C40, 합판보강설치 및 설치비포함 | M | 34
천정설치 A타입 | 경량철골천정틀(M-bar)+9T합판1P+WPC패널 | M2 | 26
천정설치 B타입 | 경량철골천정틀(M-bar)+9.5T 석고2P | M2 | 135
천정설치 C타입 | 경량철골천정틀(CLip-bar)+DMC(블랙계열) | M2 | 207
천정설치 D타입 | 경량철골천정틀+AL 그리드루버(격자루버,1000*1000*100*100) | M2 | 32
천정설치E타입 | 경량철골천정틀+AL 스크린루버(오픈형, 렌덤패턴), 지정색시트마감 | M2 | 66
경량철골천장틀 | 경량철골천장틀, 몰딩(알루미늄), L형, 19×19×1.0mm | M | 109
경량철골천장틀 | MOLDING(ST`L) W형(도장) | M | 25
천정각파이프보강틀설치 | 레일설치부위(무빙스크린포함) | 식 | 1
경량칸막이A | 100형스터드/24K50T 그라스울충진/THK.5 석고보드1PLY(양면) | M2 | 3
경량칸막이B | 100형스터드/24K50T 그라스울충진/THK9합판 1PLY(양면) | M2 | 80
경량칸막이C | 100형스터드/24K50T 그라스울충진/THK9.5 석고보드 2PLY(양면) | M2 | 7
단면벽체A | 100형스터드/12T 내수합판 2PLY | M2 | 72
단면벽체B | 40*40각파이프구조틀(밴딩포함)/0.8T갈바패널/THK4라운드합판3PLY | M2 | 9
마카대절곡설치 | 1.2T스텐 절곡설치(각재보강포함),판재시공전 선시공,단면마감판포함 | M | 3
단상제작A | (H:450),40*40아연도각파이프구조틀/상판-12T내수합판2P, 전면판-12T내수합판 1P | M2 | 12
단상제작B | (H:900),40*40아연도각파이프구조틀/상판-12T내수합판2P, 전면판-12T내수합판 1P | M2 | 5
전면마감판 | 30*15*10*452, 1.2T블랙스텐(헤어라인) | M | 20
환기캡설치 | 바닥단상신설부 및 코너라운드벽체 내부 유공간내 | 식 | 10
친환경교육시설용바닥재 | 재료분리대, AL | M | 14
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0104 창호및유리공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
ASSD1(주출입구 양개형자동문, 고정창신설) | 6400*2785,각파이프보강포함,유리면사인물설치포함 | 개소 | 1
SSW1(주출입구 측면 고정창호신설) | 2300*2785,유리면사인물설치포함 | 개소 | 1
SSD2(부출입구 양개형세이프도어 신설) | 3050*2785유리면사인물설치포함 | 개소 | 1
SSW2(부출입구 측면 고정창호신설) | 2600*2785,유리면사인물설치포함 | 개소 | 1
GSD1~2(AX LAB 출입문,고정창호신설) | 2780*2750,,유리면사인물설치포함 | 개소 | 2
GSD3(AX LAB 출입문,고정창호신설) | 2335*2750,,유리면사인물설치포함 | 개소 | 1
GSW1~2(AX 에이전트 고정창호신설) | 1530*2400,유리면사인물설치포함 | 개소 | 2
WD1~2(AX 에이전트 ROOM1~2창호신설) | 1000*2200 | 개소 | 2
ASD1(AX 에이전트 자동문신설) | 4080*2750 | 개소 | 1
SSD1(AX 넥서스 주출입문,고정창호신설) | 6450*2750,,유리면사인물설치포함 | 개소 | 1
WD3(AX 넥서스 장비보관함 도어신설) | 1050*2100 | 개소 | 1
SSD3~4(남,여화장실 입구 문신설) | 1200*2400,유리면사인물설치포함 | 개소 | 2
무빙월신설(5740*2750) | 상부레일+보강틀+무빙월도어+WPC패널마감 | 개소 | 1
무빙월신설(6510*2750) | 상부레일+보강틀+무빙월도어+WPC패널마감 | 개소 | 1
무빙월신설(1도어,900*2750) | 상부레일+보강틀+무빙월도어+WPC패널마감 | 개소 | 1
무빙월신설(1도어,600*2750) | 상부레일+보강틀+무빙월도어+WPC패널마감 | 개소 | 1
칼라유리설치 | 5T, 시공비포함 | M2 | 17
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0105 목공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
WPC패널 | 10t, NO 700~905, 시공비포함 | M2 | 107
벽체틀 설치 | 30×30 @450×450 | M2 | 366
벽체합판 설치 | 보통합판, THK4.8×1PLY | M2 | 96
벽체합판 설치 | 보통합판, THK9×1PLY | M2 | 9
벽체합판 설치 | 보통합판, THK12×2PLY | M2 | 5
벽체합판 설치 | 내수합판, THK12×2PLY | M2 | 55
벽, MDF붙임 | 중밀도섬유판, THK9×1PLY | M2 | 43
벽, MDF붙임 | 중밀도섬유판, THK12×1PLY | M2 | 77
벽, MDF붙임 | 중밀도섬유판, THK15×1PLY | M2 | 77
라운드벽체설치 | 30*30벽체틀+라운드합판3PLY | M2 | 6
코너라운드 단면엣지몰딩설치 | 라운드합판3PLY(마감면보다10mm돌출마감) | M2 | 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0106 도장공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | 내부, 3회, 1급, 콘크리트·모르타르면 | M2 | 134
바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | 내부, 3회, 1급, 석고보드면(올퍼티) | M2 | 163
세라민페인트칠 | 걸레받이 3회 | M2 | 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0107 수장공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
방염실크도배 | 디아망 동등이상제품, 초배지 및 시공비외 일체 | M2 | 47
인테리어필름 | Z:in , 0.42 x 1220mm EL,EV (방염 엘레이나 동등이상) | M2 | 250
데코타일붙임 | 600*600*3.0mm (에코노플러스 동등이상) | M2 | 298
롤스크린 | 무지방염 | M2 | 19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0108 기타공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
체험테이블1 | 도면기준-반코너라운드형,1600*600*900 | SET | 2
체험테이블2 | 도면기준-양코너라운드형,1600*600*900 | SET | 2
체험테이블3 | 도면기준-'ㄱ'형,2130*1600*900 | SET | 2
중앙 메인데스크 | 도면기준-3400*2400*900,조명포함 | SET | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0109 부대공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
각실별 입구 입체문자 | 5T 아크릴스카시/데스몬도장(AX-LAB 3개소, AX 넥서스 2개소, AX 에이전트 1개소) | 개소 | 8
실외기패드설치 | 주변 식재정리비 포함(2개소) | 식 | 1
천정속 금속판설치 | 배수판토출구변경,40*40아연도각파이프+1.2T스텐절곡설치+점검구설치 | 개소 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0110 철거공사 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
경량 구조틀 철거 |  | M2 | 690
텍스류 철거 | 천장 | M2 | 287
열경화수지천장판 철거 |  | M2 | 404
조적벽 철거 | 1.0B | M2 | 57
벽 철거(목조 또는 경량벽체) |  | M2 | 76
단면 벽체철거 | 목구조 | M2 | 30
강화도어류 창호철거 |  | M2 | 20
목재창호철거 |  | M2 | 7
유리프레임철거 |  | M2 | 58
유리 철거 |  | M2 | 58
카페트 및 비닐 시트류 철거 |  | M2 | 287
싱크대 상하부장철거 |  | M2 | 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
0111 폐기물처리비 | [RISE1-1]AI거점센터(K-MIND Y-SPACE) 구축공사
폐콘크리트 | 이물질이 없는 순수한 폐콘크리트 | TON | 22
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 15
폐합성수지, 폐합성고무 | 처리비/장판,스티로폼,비닐 | TON | 2
혼합건설폐기물 상차비 및 운반비 | 16톤 암롤트럭, 35km | TON | 17
건설폐재류 상차비 및 운반비 | 2.5톤 덤프트럭, 35km | TON | 22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 합 계 ]
1-1.환기설치공사
배기휀 | 소형인라인팬, 4CMM, 15mmAq, 50W | 대 | 1
환풍기(천장형) | 3.5CMM*30W(250*250) | 대 | 2
지지행어 | 지지행어, 스프링행어, 50kg | 개 | 4
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 17(구 VG1), ∮100mm | M | 38
일반용경질폴리염화비닐관 | 일반용 VN SDR 17(구 VG1), ∮150mm | M | 17
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 20
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 1
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, PVC소켓, DTS | 개 | 6
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150mm, PVC소켓, DTS | 개 | 2
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150*∮100mm, PVC YT관, DTS | 개 | 6
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮150mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1
공조용플렉시블덕트 | 플렉시블덕트호스, AL보온, ∮100mm | M | 14
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮100mm | 개 | 20
디퓨저 | 디퓨저, 원형, ∮125mm, 알루미늄 | 개 | 8
환기구 | 환기구, STS원형환기구 100mm | 개 | 4
환기구 | 환기구, STS원형환기구 150mm | 개 | 1
인라인팬 제어판넬 |  | 식 | 1
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 16
일반행거(달대볼트) | D150 | 개소 | 8
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 4
구멍뚫기(코어드릴) | D150, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 4
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0
덕트공 | 일반공사 직종 | 인 | 0
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]
1-2.부대공사
급수급탕배관 철거 | D20, 보온재포함 | M | 12
오배수배관 철거 | D50 | M | 11
환기배관 철거 | D100 | M | 25
전기온수기 철거 |  | 대 | 2
스테인리스용접(TIG) | D20 | 개소 | 5
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 8
구멍뚫기(코어드릴) | D250, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 2
[ 합 계 ]
1-3.냉난방설치공사
냉난방공조공사 | RPUW081S9S, 냉난방실외기, 8HP | 대 | 1
냉난방공조공사 | RNW1101A2S, 냉난방실내기, 4.0HP | 대 | 2
냉난방공조공사 | TW0900A2HL, 싱글천장형냉난방, 3.0HP | 대 | 3
냉난방공조공사 | PFP-WA0UB, 4WAY 듀얼베인판넬 (블랙) | 개 | 2
냉난방공조공사 | SQ06FJ1WFS, 싱글 벽걸이 냉난방기 6평 1HP | 대 | 2
냉난방공조공사 | 중앙제어기, ACP | 대 | 1
냉난방공조공사 | PREMTB200, 유선리모컨 | 개 | 5
냉난방공조공사 | PNF-P14A0A, 485게이트웨이 | 개 | 3
냉난방공조공사 | PBL-1601H2, 분기관 | 개 | 1
냉난방공조공사 | 동배관(보온재포함), 9.52 | M | 120
냉난방공조공사 | 동배관(보온재포함), 15.88 | M | 130
냉난방공조공사 | 동배관(보온재포함), 19.5 | M | 10
냉난방공조공사 | PVC(보온재포함), 25 | M | 40
냉난방공조공사 | PVC(보온재포함), 40 | M | 40
냉난방공조공사 | 실내통신선(리모컨선 및 CD관포함) | M | 370
냉난방공조공사 | 중앙제어통신선(CD관포함) | M | 100
냉난방공조공사 | 배관커버 및 주름자바라 | M | 15
냉난방공조공사 | R-410, 냉매 | KG | 10
냉난방공조공사 | 실외기 받침대 | 개 | 4
냉난방공조공사 | 실외기 에어가이드 | 개 | 9
철거공 | 일반공사 직종 | 인 | 5
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 10
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 6
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1
[ 합 계 ]
2.폐기물처리비
건설폐기물수집운반비(상차비) | 24톤 덤프트럭, 건설폐재류 | TON | 1
건설폐기물수집운반비(운반비) | 24톤 덤프트럭, 건설폐재류, 30KM | TON | 1
폐자재처리수수료 | 혼합건설폐기물(불연성95%이상) | TON | 1
[ 합 계 ]