에너지 관리 규정

연습

DS

에너지 관리 규정 3-1-35-

3-1-35- 일반행정

제1조(목적) 이 규정은 계명대학교(이하 ‘우리 대학교’라 한다)내 에너지 사용의 효율적인 관리 및 안전사고 예방을 위하여 본부, 단과대학, 부속기관 및 부설기관(이하 ‘사용부서’라 한다)에서 사용하고 있는 각종 에너지소비기기의 사용 및 운전에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. ‘에너지소비기기’라 함은 업무 및 생활의 편의를 위하여 전기, 가스류(도시가스, 엘피지(LPG: liquified petroleum gas)), 유류, 물 등의 에너지를 소비하는 기기(냉난방기, 사무기기, 실험기계기구, 조명 등)를 말한다.

2. ‘사용’이라 함은 에너지소비기기를 기기의 본래 목적에 부합하게 사용하는 것을 말한다.

3. ‘운전’이라 함은 에너지소비기기를 사용하여 에너지를 소비하고 있는 상태를 말한다.

4. ‘사적 에너지소비기기’라 함은 개인적인 필요에 의하여 개인자격으로 구입하여 사용하는 에너지소비기기를 말한다.

제3조(대상 및 범위) 이 규정에서 정하는 에너지소비기기는 다음 각 호와 같다.

1. 냉난방기기

2. 각종 조명기기

3. 사무기기

4. 실험기계기구

5. 기타 에너지를 소비하는 기기

제4조(냉난방 설정온도) ① 냉난방기기의 운전에 따른 실내 냉난방 설정 기본온도는 다음 각 호와 같이 제한한다.

1. 냉방 온도 : 26℃이상

2. 난방 온도 : 20℃이하

② 제1항의 냉난방 기본온도를 유지하기 위하여 에너지관리담당 부서(관리처)에서는 우리 대학교 모든 냉난방기기의 설정온도를 제한할 수 있다. 또한 정부가 제시하는 기준을 준수하여 설정온도를 조정할 수 있다

③ 제1항의 냉난방 온도 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 스탠드형 또는 벽걸이형 냉난방기는 실내기의 제어판 또는 리모컨에 표시되는 온도

2. 지에이치피(GHP: gas engine heat pump), 이에이치피(EHP: electric heat pump) 등 시스템 냉난방기는 룸 리모컨 또는 자동제어 시스템상의 표시온도

3. 온도계로 측정할 때는 실내 코너에서 직선거리 50cm 이격된 곳의 실 바닥 위 1미터(m) 위치의 온도 평균을 기준으로 한다.

제5조(냉난방기의 가동 기간 및 시간) ① 냉난방기 가동기간은 에너지관리담당 부서에서 따로 정한다.

② 실별 냉난방기 가동 시간은 다음 각 호와 같이 제한한다.

1. 강의실과 학생실험실은 자동제어시스템에 의하여 가동한다.

2. 강의실과 학생실험실을 제외한 나머지 공간은 필요 시 사용자가 가동한다.

3. 자동제어가 가능한 냉난방기는 3시간마다 자동으로 꺼지도록 설정한다.

③ 정부의 에너지 제한정책 또는 에너지 절약운동 등에 의하여 냉난방기 가동기간, 가동시간 및 설정온도를 조정할 수 있다.

④ 교내외의 중요 행사 등으로 냉난방이 필요할 시에는 시설사용신청서 또는 관련공문을 작성하여 에너지관리담당 부서로 통보하여야 한다.

제6조(조명) ① 실내조명 사용 등에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 실내조명은 실사용 시간에만 이용할 수 있으며, 실내 인원이 모두 퇴실 시에는 소등하여야 한다.

2. 실내 조도가 자연채광으로 충분할 경우에는 실내조명을 사용하지 아니한다.

3. 실내 복도조명은 자연 조도를 측정하여 적정 조도 이상 시에는 격등으로 운영한다.

② 가로등 및 경관조명에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 가로등은 일몰 시 점등하고, 일출 시 소등하는 것을 원칙으로 하되 에너지관리담당 부서에서 필요하다고 판단될 경우 일몰, 일출시간 60분 전후로 점등 및 소등 시간을 조정할 수 있다.

2. 심야시간(23시에서 익일까지)에는 가로등을 격등 점등한다.

3. 경관조명의 작동여부는 에너지관리담당 부서에서 결정하되 작동가능시간은 일몰 후부터 23시까지로 제한한다.

③ 체육시설에 대한 조명 사용에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 체육시설에 대한 조명이용가능시간은 일몰 시각부터 오후10시까지로 한다.

2. 체육시설에 대한 조명은 해당 시설에 대하여 실제 이용자가 점등하되, 일정시간 이후 자동소등 되도록 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에도 불구하고 교내외 중요 행사 등으로 인하여 일시적(3일 이내)으로 조명사용 시간을 별도로 지정받고자 하는 경우에는 사전에 에너지관리담당 부서의 승인을 득하여야 한다.

제7조(온수 공급 기간) 온수 공급 기간은 매년 10월 1일부터 익년 5월 31일까지로 하되, 필요에 따라 기간을 조정할 수 있다.

제8조(책임과 권한) 에너지 사용과 관련한 책임과 권한은 다음 각 호와 같다.

1. 사용부서의 장은 사용부서의 에너지사용 현황 여부를 별지 제1호의 에너지 절약 점검표에 의거 점검하고, 그 기록을 보존하여야 한다.

2. 에너지관리담당 부서에서 필요하다고 판단될 때에는 수시로 사용부서의 본 규정 준수 여부를 점검할 수 있다.

제9조(이동식 및 사적 에너지소비기기 사용금지) 우리 대학교에서 이동식 및 사적 에너지소비기기의 사용을 금지한다.

제10조(에너지 사용 데이터 관리) 에너지관리담당 부서는 에너지 사용량에 대한 부서별, 건물별 에너지 사용 데이터를 수집, 분석하고 보존하여야 한다.

제11조(에너지 사용 관리에 대한 특례) 동산도서관, 명교생활관 및 그 밖에 필요한 경우에는 에너지관리담당 부서의 허가를 득하여 사용부서장의 책임 하에 본 규정을 탄력적으로 운영할 수 있다.

부칙

(시행일) 이 규정은 2013년 10월 16일부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

에너지 절약 점검표

◆ 건물명:

◆ 점검자:

◆ 점검일:                                    ◎잘 지킴  〇보통  △노력바람

점검내용	10:00	14:00	15:00	비고
빈 강의실 전등 소등
복도 최소 전등 사용하기
화장실 최소 전등 사용하기
사용하지 않는 전기코드 빼기
창측 조명 소등 및 자연채광 이용
실내 온도 준수 상태
컴퓨터 화면 대기 모드 설정
수업이 없는 전자교탁 전원 코드 빼기
피크시간대 커피포트 사용 자제
피크시간대 실험실습장비 사용 자제
피크시간대 스탠드 및 벽걸이 냉방기 사용 중지
피크시간대 복사기 및 프린터 대량 사용 자제

※ 피크시간: 10시 ∼ 11시, 14시 ∼ 17시

※ 피크시간은 에너지 사용량에 따라 조정할 수 있다.